**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LABORATUVAR-İL** | **YETERLİLİK TESTİ PROGRAMI** | **RAPOR** | | **ÇALIŞMA MATERYALİ** | **ANALİZ** | **Z-DEĞERİ** |
| **NUMARASI** | **TARİHİ** |
| **LABORATORY - PROVİNCE** | **PROVINCY TESTİNG PROGRAME** | **REPORT** | | **MATRİX** | **ANALYSE** | **Z-SCORE** |
| **NO** | **DATE** |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-190.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Suda Ph Tayini | pH | 0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Ketçapta benzoat ve sorbat tayini | Benzoat | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Ketçapta benzoat ve sorbat tayini | Sorbat | 0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Nem | -0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Kül | -0,7 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Yağ | -0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Protein | -0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | HMF | 0,7 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Glikoz | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Fruktoz | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.01 | TEMMUZ 2014 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Sakkaroz | 0,078 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Küf Sayımı (kob/g) | 0,00 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Maya Sayımı(kob/g) | 4.4E+04 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Coliform Sayısı (kob/g) | -0,36 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Enterobacteriaceae Sayımı (kob/g) | -0,17 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | E.Coli Sayımı (kob/g) | -0,86 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı 30°C (kob/g) | -0,31 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0142 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı 22°C (kob/g) | -0,26 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Küf Sayımı (kob/g) | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Maya Sayımı(kob/g) | -0,66 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Coliform Sayısı (kob/g) | 0,00 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Enterobacteriaceae Sayımı (kob/g) | 0,10 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | E.Coli Sayımı (kob/g) | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı 30°C (kob/g) | -0,56 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0143 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı 22°C (kob/g) | -0,22 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Küf Sayımı (kob/g) | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Maya Sayımı(kob/g) | -0,36 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Coliform Sayısı (kob/g) | -0,04 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Enterobacteriaceae Sayımı (kob/g) | -0,22 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | E.Coli Sayımı (kob/g) | -0,20 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı 30°C (kob/g) | -0,18 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İstanbul GKLM | NP0144 | Mayıs 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı 22°C (kob/g) | -0,08 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 06F- Salmonella spp | Salmonella SPP | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 07f – Listeria Monocytogenes | Listeria Monocytogenes | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 07f – Listeria Spp | Listeria Spp | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 10f - Clostridium Pespringens | Clostridium Pespringens | 22.500 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 16f –İndicator Conbination | E.Coli | -0,92 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Koliform | -1,31 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Total Aerophilic Mesophilic count | 1,53 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Enterobacteriaceae | -1,02 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 17f Staph/Bacillus | Coagulase positive staphylococci | 1,01 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-221 | Round 221 | EKİM 2014 | Gıda 17f Staph/Bacillus | Bacillus cereus | 0,40 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-220 | Round 220 | EYLÜL 2014 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Ham Protein) | Ham Protein | -3,07 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-220 | Round 220 | EYLÜL 2014 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (tuz) | tuz | 4,98 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-220 | Round 220 | EYLÜL 2014 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Ham selüloz) | Ham selüloz | -0,32 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-220 | Round 220 | EYLÜL 2014 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (kül) | kül | 0,10 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-220 | Round 220 | EYLÜL 2014 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Nem) | nem | 0,00 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-220 | Round 220 | EYLÜL 2014 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (yağ) | yağ | -0,48 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2014.02 | ARALIK 2014 | Ketçapta Benzoat Tayini | NMKL 124, 1997 | -0,9 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2014.02 | ARALIK 2014 | Ketçapta Sorbat Tayini | NMKL 124, 1997 | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-190.2014.02 | ARALIK 2014 | Suda PH Tayini | Ph | 0,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.02 | ARALIK 2014 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz ve Sakkaroz Tayini | HMF | 0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.02 | ARALIK 2014 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz ve Sakkaroz Tayini | Glikoz | -0,2 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.02 | ARALIK 2014 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz ve Sakkaroz Tayini | Fruktoz | 0,8 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2014.02 | ARALIK 2014 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz ve Sakkaroz Tayini | Sakkaroz | 0,128 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.02 | ARALIK 2014 | Gıda Maddelerinde Nem, Kül, Yağ ve Protein Tayini | Nem | -1,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.02 | ARALIK 2014 | Gıda Maddelerinde Nem, Kül, Yağ ve Protein Tayini | Kül | 1,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.02 | ARALIK 2014 | Gıda Maddelerinde Nem, Kül, Yağ ve Protein Tayini | Yağ | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2014.02 | ARALIK 2014 | Gıda Maddelerinde Nem, Kül, Yağ ve Protein Tayini | Protein | -0,3 |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0557 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Coliform Sayısı (kob/g) | -0,16 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0557 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı (kob/g) | -0,10 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0557 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Listeria SPP. | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0557 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Koagülaz pozitif staphylococci | -0,12 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0557 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Salmonella SPP. | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0557 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Listeria monocytogeenes | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0558 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Coliform Sayısı (kob/g) | Uygun değil |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0558 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Aerobik Koloni Sayımı (kob/g) | 0,00 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0558 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Listeria SPP. | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0558 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Koagülaz pozitif staphylococci | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0558 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Salmonella SPP. | Uygun |

**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | İSTANBUL GKLM | S0558 | EYLÜL 2014 | Gıda Mikrobiyolojisinde Dış Kalite Değerlendirmesi | Listeria monocytogeenes | Uygun |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | FEPAS | 054 | ARALIK 2014 | Beef | Clostridium perfringens | 1,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | FEPAS | 054 | ARALIK 2014 | Flour | Yeasts and moulds | 1,6 |