## Liste
GTHB KASTAMONU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZ LİSTESİ VE NUMUNE KABUL KRİTERLERİ
[5 empty] | Güncelleme | 2022-01-01
F07/P12 Yayın Tarihi: 27.09.2010 Gün. Tarih/No: 28.07.2016 / 04
| Sıra | Analiz Adı | Türü | Uygulama Kapsamı | Metot Referansı | Spesifik Numune Kabul Kriteri | Süre | Fiyat, TL
| 1 | Askıda Katı Madde Tayini (AKM) | Fiziksel | Su ve Atık sular | TS EN 872 Haziran 2007 | 500 ml | 2 gün | 173
| 2 | Ağırlık Kontrolü | Fiziksel | Tüm Ürünler | İlgili TGK veya TS | İlgili Mevzuata Göre | Aynı Gün | 74
| 3 | Benek Sayısı Tayini | Fiziksel | İrmik ve Un | TS 2283, Ocak 2012 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 4 | Beyaz Tane | Fiziksel | Bulgur | TS 2284, 2009 Tadil 2011 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 5 | Bozuk tane | Fiziksel | Kuru Fasulye | TS 141, 2008 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 6 | Böcek Parçaları ve Yumurtaları Tayini | Fiziksel | Bulgur | TS 2284, 2009 Tadil 2011 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 7 | Buruşuk Tane | Fiziksel | Çam Fıstığı | TS 1771, Aralık 2014 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 8 | Cılız ve Kırık Tane | Fiziksel | Buğday Unu | TS 2974 Mart 2018 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 9 | Çemen Oranı | Fiziksel | Pastırma | TS 1071,2002 Tadil 2011 | 100 g. | Aynı Gün | 74
| 10 | Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini | Fiziksel | Sebze ve Meyve Mamulleri | TS 4890,Mayıs 1986 | 1 kg | 2 Gün | 139
| 11 | Elek Üstü | Fiziksel | Pirinç Un | TS 2639-Ocak 2018 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 12 | Elektriksel İletkenlik Tayini | Fiziksel | Bal | TS 13366/Nisan 2008 | 250 g | 2 gün | 74
| 13 | Et kemik unu aranması | Fiziksel | Yemler | GTHB , Yemlerin Resmi Kontrlü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik 21 Ocak 2017 tarih ve 29955 Sayılı : (Mükerrer)Resmî Gazete (EC152/2009) | 100 g | 2 gün | 98
| 14 | Genel Özelliklere Uymayan İç | Fiziksel | Ceviz | TS 1275,Ağustos 2015 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 15 | Hasarlı Veya Tebeşirleşmiş Tane, Tebeşirleşmiş Tane | Fiziksel | Pirinç | TGK, 2010/60 | 100 g. | Aynı Gün | 95
| 16 | Haşere Zararı Görmüş Tane | Fiziksel | Buğday | TS 2974, Mart 2018 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 17 | İletkenlik Tayini | Fiziksel | Sular, Atık sular | TS 9748 EN 27888 Tadil 2012 | 100 ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 74
| 18 | İrilik Tayini | Fiziksel | Bulgur | TS 2284, 2009 Tadil 2011 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 19 | Kabuk Ve İç Özürleri | Fiziksel | Ceviz | TS 1275,Ağustos 2015 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 20 | Kalbur Altı Tane | Fiziksel | Nohut | TS 142, 2008 T2 2010 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 21 | Kalbur Altı Tane-fasulye | Fiziksel | Kuru Fasulye | TS 141, 2008 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 22 | Kalbur Altı Tane-irmik | Fiziksel | İrmik | TS 2283, Ocak 2012 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 23 | Kırılma İndisi Tayini (Refraktometrik) | Fiziksel | Bitkisel Yağlar | TS 894 Aralık 1970. | 50 ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 74
| 24 | Kırılma İndisi Tayini (Refraktometrik) | Fiziksel | Tereyağı | T.S.1334-Mart 1978 | 50 g. (Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 74
| 25 | Kızıl Tane | Fiziksel | Bulgur | TS 2284, 2009 Tadil 2011 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 26 | Kuru Madde Tayini | Fiziksel | Pastörize ve UHT Süt | TS 1018/Nisan 2002 T1 2003 T2 2017 | 100 ml (Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 27 | Kuru Öz (Glüten) Tayini (Gravimetrik) | Fiziksel | Buğday Unu | TS EN ISO 21415-1 Ocak 2008 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 74
| 28 | Kül Tayini (Tuzsuz) | Fiziksel | Ekmek ve çeşitleri | TS 5000 / Ocak 2010 | 1 Adet | 2 gün | 173
| 29 | Kül Tayini-Çay | Fiziksel | Çay | TS 1564, 1990 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 30 | Kül Tayini-Ekmek | Fiziksel | Ekmek | TS 5000, 2010 T1 2011,TS EN ISO 712 2010 | 1 Adet | 2 gün | 173
| 31 | Kül Tayini-Et | Fiziksel | Et ve Et Ürünleri | TS 1746 ISO 936, 2001 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 32 | Kül Tayini-Tahin Helva | Fiziksel | Tahin Helva | TS ISO 6884 Ekim 2015 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 33 | Kül Tayini-tahıl | Fiziksel | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | TS ISO EN 2171 Temmuz 2010 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 190.3
| 34 | Kül Tayini-Tahıl | Fiziksel | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | TS ISO EN 2171-2010 | 500 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 190.3
| 35 | Kül Tayini-Yem* | Fiziksel | Hayvan Yemleri | TS ISO 5984 HAZİRAN 2009 | 500 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 190.3
| 36 | Meyve Oranı Tayini | Fiziksel | Reçeller; (Vişne, Çilek, Kayısı, Erik, Ayva,) | TS 3958, Mart 2010 T1 2014 T2 2017 | 1000 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 74
| 37 | Mikroskobik Analiz Tayini | Fiziksel | Yemler | BAKANLIK TEBLİĞLERİ,2004/33 | 500 g. | Aynı Gün | 95
| 38 | PH Tayini-Et | Fiziksel | Et ve Et Mamulleri | TS 3136 ISO 2917, 2002 | 100 g | Aynı Gün | 69
| 39 | PH Tayini-Kahve | Fiziksel | Çözünebilir Kahve | TS 5389, 2010 T1 2018 | 100 g | Aynı Gün | 69
| 40 | PH Tayini-Meyve | Fiziksel | Meyve ve Sebze Suları | TS 1728 ISO 1842, 2001 | 100 ml | Aynı Gün | 69
| 41 | PH Tayini-Pekmez | Fiziksel | Üzüm Pekmezi | TS 3792, 2008 T1 2012 T2 2016 | 100 ml | Aynı Gün | 69
| 42 | PH Tayini-Peynir | Fiziksel | Beyaz Peynir | TS 591, 2013 T1 2015 T2 2017 | 100 g | Aynı Gün | 69
| 43 | PH Tayini-Su | Fiziksel | Sular (İçme ve Atık su) ve Gıdalar | TS EN ISO 10523, 2013 | 500 ml (Kabın ağzı sıkı kapalı olmalı) | Aynı Gün | 69
| 44 | Renk Tayini | Fiziksel | Su, Atık ve Deniz Suyu | HACH, METOT 8117 | 500 ml Soğuk zincir (+4 0C) | Aynı Gün | 74
| 45 | Rutubet Tayini-Süt | Fiziksel | Süt ve Ayran | TS 1018/Nisan 2002 T1 2003 T2 2017 | 100 ml (Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 Gün | 97
| 46 | Rutubet Tayini-Tahıl* | Fiziksel | Tahıl ve Tahıl ürünleri (Arpa, Buğday, Bulgur Buğday unu, Çeltik, İrmik, Pirinç, Pirinç Unu) Buğdayunu,Çeltik,İrmik,Pirinç,Pirinç Unu) | TS EN ISO 712,2010 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 106.7
| 47 | Rutubet Tayini (Refraktometrik) | Fiziksel | Bal | T.S. 3036, Ocak 2010 | 50 g. | 2 gün | 74
| 48 | Rutubet tayini -Yem* | Fiziksel | Hayvan Yemleri | TS 6318 / Ocak 1989 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 106.7
| 49 | Rutubet Tayini-Baharat | Fiziksel | Baharatlar, Lokum | TS 8444, 2006-TS 2134, 1987 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 50 | Rutubet Tayini-Baklagil | Fiziksel | Baklagiller | TS ISO 24557 2014 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 51 | Rutubet Tayini-Çay | Fiziksel | Çay | TS 1562, 1990 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 52 | Rutubet Tayini-Ekmek | Fiziksel | Ekmek | TS 5000, Ocak 2010 T1 2011 | 1 Adet | 2 gün | 97
| 53 | Rutubet Tayini-Et | Fiziksel | Et ve Et Mamulleri | TS 1743 ISO1442, 2001 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 54 | Rutubet Tayini-Helva | Fiziksel | Tahin Helva | TS 1201 ISO 1741,1996 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 55 | Rutubet Tayini-Peynir | Fiziksel | Peynir ve Eritme Peyniri | TS ISO EN 5534/2006 T1 2008 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 56 | Rutubet Tayini-Tereyağı | Fiziksel | Tereyağı | TS 1331/2015 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 57 | Rutubet Tayini-Tuz | Fiziksel | Yemeklik Tuz | TS 933 Nisan 2003 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 97
| 58 | Sap Ve Dal Parçaları | Fiziksel | Kekik | TGK 2000/16 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı Gün | 95
| 59 | Suda Çözünmeyen Madde Miktarı | Fiziksel | Bal | TS 3036 Ocak 2010 | 50 g. | 2 gün | 74
| 60 | Tane Büyüklüğü | Fiziksel | Tuzlar | TS 933 Nisan 2003 | 100 g. | Aynı Gün | 95
| 61 | Turbidite(Bulanıklık) | Fiziksel | Su, Atık ve Deniz Suyu | Hach, Metot 8237 | 500 ml | Aynı Gün | 74
| 62 | Yabancı Madde aranması | Fiziksel | Dondurma | 5996 sayılı kanun 21/ç | - | Aynı gün | 95
| 63 | Yoğunluk Tayini (Piknometre) | Fiziksel | Süt ve Ayran | TS 1018/Nisan 2002 T1 2003 T2 2017 | 100 ml. (Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 74
| 64 | Benzoik asit tayini | Katkı, Kalıntı | Tüm Gıda Ürünleri | NMKL 124 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | 410
| 65 | Sorbik asit tayini | Katkı, Kalıntı | Tüm Gıda Ürünleri | NMKL 124 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | 410
| 66 | Hmf (Hidroksimetil Furfurol) | Katkı, Kalıntı | Bal ve Pekmez | J.AOAC Vol.76 No.2 268-274 | 200 g. | 2 gün | 410
| 67 | Natamisin tayini | Katkı, Kalıntı | Süt ve Süt Ürünleri | IDF 140-2 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | 410
| 68 | %10'luk HCl de çözünmeyen kül | Kimyasal | Yemler | Yem Muayene ve Analiz Metotları Tebliğ No: 91 / 20 | 500 g. | 2 gün | 173
| 69 | Acılık (Kreiss) Tayini | Kimyasal | Tahin | TS 2589/Nisan 2006, GMMAM | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 95
| 70 | Asetil metil Karbinol Testi (Sirkede doğallık) | Kimyasal | Sirke | TS 1880 EN 13188/Mart 2003 | 100 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 95
| 71 | Asitlik – Asit Sayısı (Yağlar) | Kimyasal | Bitkisel ve Hayvansal Yağlar | TS EN ISO 660 / Ocak 2010 | 100 g/ml (Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 95
| 72 | Asitlik (Bal) | Kimyasal | Bal | TS 3036 / Ocak 2010 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 73 | Asitlik (Ekmek) | Kimyasal | Ekmek ve çeşitleri | TS 5000 / Ocak 2010 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 74 | Asitlik (Meyve-Sebze Mamulleri) )Asitlik | Kimyasal | Meyve ve Sebze Ürünleri | TS 1125 ISO 750 / Mart 2002 | 100 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 75 | Asitlik (Öğütülmüş Tahıl Ürünleri) | Kimyasal | Ur, İrmik, Makarna | TS 6179 ISO 7305 / Mart 2001 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 76 | Asitlik (Peynir) | Kimyasal | Beyaz Peynir | TS 591 / Mart 2006 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 77 | Asitlik (Süt Ayran) | Kimyasal | Süt - Ayran | TS 1018 / Nisan 2002 | 100 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 78 | Asitlik (Tereyağı ) | Kimyasal | Tereyağı | GMMAM, TS 1332 ISO 1740/Mart 1997 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 79 | Asitlik (Yoğurt) | Kimyasal | Yoğurt | TS 1330 / Nisan 2006 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | Aynı gün | 95
| 80 | Asitte çözünmeyen madde (Na2Co3 Cinsinden) | Kimyasal | Yemeklik tuz | TS 1346/Ekim 1974 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 74
| 81 | BOİ Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam), İçme suyu | WTW BOI Klavuz | 1000 ml Soğuk Zincir (+4 0C) | 5 gün | 209
| 82 | Çözünmüş Oksijen | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Hach 445 Nolu Broşür | Yerinde analiz- Yada 6 saat içinde kavanozun ağzı sıkı kapalı olmalı ve boşluk olmamalı | 2 gün | 74
| 83 | Demir tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Merck 14549 Kit Broşürü | 300 ml | 2 gün | 173
| 84 | Fosfat(PO4 Cinsinden yada fosfor) | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Merck 14729 Kit Broşürü | 300 ml | 2 gün | 176
| 85 | Fosfor Tayini (Spektrofotometrik) | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Merck 14729 Kit Broşürü | 300 ml | 2 gün | 176
| 86 | Fruktoz+Glukoz (İnvert Şeker) (Titrimetrik Metot) Analizi | Kimyasal | Bal | TGK 2002/26 İnsani Tüketime Sunulan Şekerlerin Analiz Metotları (luff yöntemi) | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 3 gün | 159
| 87 | Ham Protein Tayini (Kjeldahl)* | Kimyasal | Yem ve Yem Hmmd | TS EN ISO 5983-2 OCAK 2010 | 500 g. | 2 gün | 229.9
| 88 | Ham Selüloz Analizi | Kimyasal | Yem ve yem hammaddeleri | Yem Muayene ve Analiz Metotları Tebliğ No: 91 / 20 | 500 g. | 2 gün | 207
| 89 | Ham Yağ Analizi(Yemlerde) | Kimyasal | Yem ve yem hammaddeleri | TS 6317/Ocak 1989 | 500 g. | 2 gün | 139
| 90 | İnvert Şeker | Kimyasal | Gıda maddeleri | İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metodları Tebliği (10.04.2002 tarih ve 24722 R.G) | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 159
| 91 | İyodat Tayini_Tuzlar | Kimyasal | Yemeklik tuz | TS 933 / Nisan 2003 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 209
| 92 | İyodür Tayini_Tuzlar | Kimyasal | Yemeklik tuz | TS 933 / Nisan 2003 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 Gün | 209
| 93 | Kadmiyum | Kimyasal | Yem ve yem hammaddeleri | NMKL 161 | 250 g. | 2 Gün | 250
| 94 | Karbonat Tayini (Sodyum Karbonat Aranması) | Kimyasal | Süt | TS 1018 / Nisan 2002 | 300 ml | 2 Gün | 122
| 95 | KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) | Kimyasal | Su (Atık su, içme suyu vb) | Matriks TR COD Kit Broşürü - ISO 15705 -2002 | 300 ml | 2 gün | 288
| 96 | Kurşun | Kimyasal | Yem ve yem hammaddeleri | NMKL 161 | 250 g. | 2 Gün | 250
| 97 | Nişasta Aranması (Kantitatif) | Kimyasal | Gıda Maddeleri | GMMAM | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 122
| 98 | Nitrat Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Matriks NO3-N Kit Broşürü | 300 ml | 2 Gün | 173
| 99 | Nitrit Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Merck 14547 Kit Broşürü | 300 ml | 2 gün | 173
| 100 | Peroksidaz Aktivitesi | Kimyasal | Yoğurt | TS 1330 / Nisan 2006 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 Gün | 122
| 101 | Peroksit Sayısı Tayini | Kimyasal | Bitkisel ve Hayvansal Sıvı ve Katı Yağlar | TS EN ISO 660 / Ocak 2010 | 500 ml | 2 Gün | 122
| 102 | Potasyum Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | 14562 Merck | 300 ml | 2 Gün | 173
| 103 | Protein Tayini | Kimyasal | Gıda ürünleri | TS EN ISO 5983-2 OCAK 2010 | 500 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 209
| 104 | Sakaroz tayini(Not-1) | Kimyasal | Bal | TGK 2002/26 İnsani Tüketime Sunulan Şekerlerin Analiz Metotları (luff yöntemi) | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 3 gün | 159
| 105 | Sülfat Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Merck 14548 Kit Broşürü | 300 ml | 2 gün | 173
| 106 | Sülfit Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Merck 14394 Metod talimatı | 300 ml | 2 Gün | 173
| 107 | Tahin Miktarı | Kimyasal | Tahin Helvası | TS 2590/Nisan 2006 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 139
| 108 | Toplam şeker tayini | Kimyasal | Tüm Gıda Ürünleri | TGK 2002/26 İnsani Tüketime Sunulan Şekerlerin Analiz Metotları (luff yöntemi | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 Gün | 173
| 109 | Tuz da NaCl tayini-tuz | Kimyasal | Yemeklik Tuz | TS 933 / Nisan 1986 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 113
| 110 | Tuz Tayini (Ayran Peynir) | Kimyasal | Ayran ve Peynir çeşitleri | GMMAM | 200 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 Gün | 113
| 111 | Tuz Tayini (Ekmek) | Kimyasal | Ekmek ve ekmek çeşitleri | TS 5000 / Ocak 2010 | 1 Adet | 2 gün | 113
| 112 | Tuz Tayini (Et ve et mamulleri) | Kimyasal | Et ve et mamulleri | TS 1747-1 ISO 1841-1/Nisan 1999 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 113
| 113 | Tuz Tayini (Tereyağı) | Kimyasal | Tereyağı | TS 1333 ISO 1738 – Ocak 2001 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 113
| 114 | Tuz Tayini (Yem) | Kimyasal | Yemler | 01.03.1986 Tarih ve 19034 sayılı resmi gazete | 500 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 113
| 115 | Uçucu asit | Kimyasal | Meyve suyu, gazlı alkolsüz iç | TS 522 / Ocak 1976 | 200 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 95
| 116 | Uçucu Yağ Miktarı Tayini | Kimyasal | Baharatlar, çeşni veren ve tıbbi Bitkiler | TS 8882/Mart 1991 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 159
| 117 | Yağ Tayini (Et Ürünleri) | Kimyasal | Et ve et ürünleri | TS 1744/Kasım 1974 | 100 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 118 | Yağ Tayini (Hububat) | Kimyasal | Tahıl ve tahıl ürünleri | TS 6317/Ocak 1989 modifiye | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 119 | Yağ Tayini (Peynir) | Kimyasal | Peynir Çeşitleri | TS 3046/Mart 1978 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 120 | Yağ Tayini (Süt) | Kimyasal | Süt, Ayran | TS 8189/Mart 1990 | 200 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 121 | Yağ Tayini (Tereyağı) | Kimyasal | Tereyağı | TS 1331 / Nisan 1995 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 122 | Yağ Tayini (Yoğurt) | Kimyasal | Yoğurt | TS 1330/Nisan 2006 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 173
| 123 | Metabolik Enerji-Yem | Kimyasal | Ruminant yemler | TS 9610:1991 | 200 g.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | bk. Not
| 124 | Yağlarda sabunlaşma sayısı | Kimyasal | Hayvansal ve bitkisel yağlar | TS 4962/Mart 2005 | 200 ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 122
| 125 | Prolin | Kimyasal | Bal | Harmonised Methods of the IHC, 2009 pp59-60 | 200 g. | 2 gün | 173
| 126 | Bacillus cereus * | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | TS EN ISO 7932 | 200 g/ml.(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 3 gün | 211.2
| 127 | Çiğ Sütte Somatik Hücre Sayımı-deleval | Mikrobiyolojik | Çiğ Süt | De Laval Cihaz Metodu | 100 ml | 2 gün | 69
| 128 | Çiğ Sütte Somatik Hücre Sayımı (Mikroskobik) | Mikrobiyolojik | Çiğ Süt | Mikroskobik metod | 100 ml | 2 gün | 147
| 129 | E.coli (EMS/gr-ml) | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numunelerinde | TS ISO 16649-3 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 6 gün | 262
| 130 | E.coli (Katı ortam) | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numunelerinde | TS ISO 16649-2 2012 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 3 gün | 170
| 131 | Küf ve Maya Aranması ( Su aktivitesi 0,95 den büyük gıdalar ) | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | ISO 21527-2 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 6 gün | 170
| 132 | Küf ve Maya Aranması ( Su aktivitesi 0,95 den küçük gıdalar ) | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | ISO 21527-1 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 6 gün | 170
| 133 | Listeria monocytogenes Aranması | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | TS EN ISO 11290-1 1997 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 6 gün | 288
| 134 | Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | TS 7703 EN ISO 4833 2004 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | 170
| 135 | Salmonella spp. Aranması* | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | ISO 6579 : 2005 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 6 gün | 316.8
| 136 | Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ) | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | TS 6582-1 EN ISO 6888-1 2001 | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | 192
| 137 | Staphylococcal Enterotoksin | Mikrobiyolojik | Tüm Gıda Numuneleri | MiniVidas Staph. Enterotoksin II Test Protokolü | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 4 gün | 475
| 138 | Kanatlı eti aranması | Mikrobiyolojik | Et ürünleri | TS 12191/Mart 1997 (Elisa yöntemi) | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 682
| 139 | Tek Tırnaklı eti aranması | Mikrobiyolojik | Et ürünleri | TS 12191/Mart 1997 (Elisa yöntemi) | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 682
| 140 | Domuz eti aranması | Mikrobiyolojik | Et ürünleri | TS 12191/Mart 1997 (Elisa yöntemi) | 200 g./ml(Ambalajlı ürünler orijinal ambalajında) | 2 gün | 682
| 141 | Fenol | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 142 | Florür | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 143 | Krom Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 144 | Klorür Tayini | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 145 | Nikel | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 146 | Siyanür | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 147 | Alüminyum | Kimyasal | Su (Alıcı ortam) | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 148 | Arsenik | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 149 | Bakır | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 150 | Civa | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | AAS | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 151 | Çinko | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 152 | Demir | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 153 | Kalay | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 154 | Kalsiyum | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 155 | Potasyum | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | AAS | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 156 | Selenyum | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | AAS | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 157 | Sodyum | Kimyasal | Gıda, yem ve sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
| 158 | Amonyum tayini | Kimyasal | Sularda | Test kit | Talep halinde sarf malzemesi temini akabinde yapılır.[tahmini 1-2 ay]
GENEL HÜKÜMLER
1) Akredite (* İşaretli) Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılmıştır.
2) Listede açıklanan ücretler birim fiyatlardır.Ayrıca ücretlere KDV ilave edilir.
3)Analizler için belirtilen süreler normal koşullardaki süreçlerde geçerli olup; numune yoğunluğu,cihaz arızası vb. nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilmektedir. Mikrobiyolojik analizlerde ise belirtilen süreler sonuçların pozitif çıkması ve doğrulama gerektiği takdirde değişkenlik gösterir.
4) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
5)Analiz Ücretleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın E-61700085-869-396 sayı 30.12.2021 tarihli yazısına istinaden güncellenmiştir.
6) Yapılacak analizlerde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretlerde ayrıca tahsil edilecektir. (Örn:rutubet, tuz, yağ)
7) Belirtilen ücretler 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçelidir.
Note on G137: Bülent: Mezofilik aerobik bakteri analizide istenecekse steril kapla getirilmelidir.
Note on G138: Bülent: Mezofilik aerobik bakteri analizide istenecekse steril kapla getirilmelidir.
Note on I133: BSM: Protein+yağ+selüloz+kül+rutubet ücreti alınır. ( % 10 luk akreditasyon ücreti ilave edilmez.)
Açıklamalar
Kalite Kontrol Planı
Mikrobiyolojik Numune Kabul Kriterleri

## NK
#REF!
Numune Grubu veya Numune Adı | Gerekli Miktar | Numune Ambalaj, muhafaza ve Nakil ve kabul şartları
Genel | - | Steril ağzı kapaklı yırtık delik olmayan ambalajda.Cam kavanozlarda ise kırık ya da çatlak olmayan ağzı düzgünce kapalı olacak. Geliş sıcaklığı kontrol edilerek kabul edilir. Numuneler hemen analize alınarak çalışılmaya başlanacaktır
Soğukta muhafaza edilen/satışa arzedilen gıdalar | 200gr/ml | Soğuk zincirle 0 - +4 C ‘de , dondurulmuş gıdalar -18 ºC veya daha düşük sıcaklıkta laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Hazır yemek numuneleri |  | Hazır yemek numuneleri alındıktan sonra soğuk zincirle sıcaklıkları düşürülerek laboratuvara en kısa sürede ulaştırılmalıdır.6 saati aşan yemek numuneleri 4 ºC nin üstünde ise kabul edilmez.
Somatik hücre |  | Süt numunesi alındıktan sonra 6 saat içinde laboratuvara ulaştırmalıdır.
Serolojik test numuneleri-Et ve et ürünleri(Orijinal ambalajlı ürünler) | Orijinal ambalajında | Analize alınana kadar buzdolabında muhafaza edilir. Her ayın 20. günü analize başlanacaktır.
Ambalajsızsa Bozuşma-kokuşma oluşmamış , sızmayı engelleyecek ambalaj içerisinde getirilir.
ANALİZ LİSTESİ

## Kalite_Kontrol
#REF!
KALİTE KONTROL PLANLARI
Analiz Parametresi | Metot Referansı | Metod | No | Kalite Kontrol Aracı : | Periyodu
Bacillus cereus aranması | TS EN ISO 7932 | MİK-MT | 1 | 1) Doğrulama testleri 2) Paralelli çalışma 3) Yeterlilik Testleri 4) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 1 defa 4) Ayda 1 defa
Clostridium perfringens Aranması | BAM 2001 | MİK-MT | 2 | 1) Doğrulama testleri 2) Paralelli çalışma 3) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 1 defa
E.coli (Katı ortam) | TS ISO 16649-2 2012 | MİK-MT | 3 | 1) Paralelli çalışma 2) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Yılda 1 defa
E.coli 0157:H7 Aranması | BAM 2002 | MİK-MT | 13 | 1) Paralelli çalışma 2) Doğrulama Testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz
E.coli(EMS/gr-ml) | BAM 2002 | MİK-MT | 5 | 1) Paralelli çalışma 2) Doğrulama testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz
Koliform Bakteri Aranması(Katı Ortam) | TS EN ISO 4832 2010 | MİK-MT | 4 | 1) Paralelli çalışma 2) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Yılda 1 defa
Koliform, Fekal Koliform ve E.coli Aranması | BAM 2002 | MİK-MT | 5 | 1) Paralelli çalışma 2) Doğrulama testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz
Küf ve Maya Aranması | BAM 2001 | MİK-MT | 6 | 1) Paralelli çalışma 2) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Yılda 1 defa
Listeria monocytogenes Aranması | TS EN ISO 11290-1 1997 | MİK-MT | 7 | 1) Doğrulama testleri 2) Paralelli çalışma 3) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 1 defa
Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı | TS 7703 EN ISO 4833 2004 | MİK-MT | 8 | 1) Paralelli çalışma 2) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Yılda 1 defa
Rope Sporu (Sünme) Faktörü Aranması | Ekmek Mayası Tay. TS 3522 / Nisan 1992 | MİK-MT | 11 | 1)Paralelli çalışma | 1)Her analiz
Salmonella spp. Aranması | ISO 6579:2005 | MİK-MT | 12 | 1) Doğrulama testleri 2) Paralelli çalışma 3) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 1 defa
Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ) | TS 6582-1 EN ISO 6888-1 2001 | MİK-MT | 14 | 1) Doğrulama testleri 2) Paralelli çalışma 3) Yeterlilik Testleri | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 1 defa
Elisa Metodu ile Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayini (Herbir tür için) | TS 12191 | MİK-MT | 19 | 1)Pozitif ve Negatif kontrol kullanımı | 1)Her analiz
Rutubet Ve Kuru Madde Tayini(Tahıl ve Tahıl ürünleri). | TS EN ISO 712 | FİZ-MT | 1 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Laboratuvar Kontrol Kartları 3) Yeterlilik Testi | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 2 defa
Rutubet Ve Kuru Madde Tayini(Hayvan Yemleri) | TS 6318 | FİZ-MT | 2 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Laboratuvar Kontrol Kartları 3) Yeterlilik Testi | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Yılda 2 defa
Toplam Kül Tayini(Tahıl ve Tahıl Ürünleri) | TS ISO EN 2171 | FİZ-MT | 3 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Laboratuvar Kontrol Kartları 3)Laboratuvar Kontrol Numunesi 4) Yeterlilik Testi | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Her Analiz 4)Yılda 2 defa
Ham Kül(Hayvan Yemleri ) | TS ISO 5984 | FİZ-MT | 4 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Laboratuvar Kontrol Kartları 3)Laboratuvar Kontrol Numunesi 4) Yeterlilik Testi | 1) Her analiz 2) Her Analiz 3) Her Analiz 4)Yılda 2 defa
İletkenlik Tayini (Sular, Atık sular) | TS 9748 EN 7888 | FİZ-MT | 5 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kırılma İndisi Tayini (Bitkisel Yağlar) | TS 894 | FİZ-MT | 6 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kırılma İndisi Tayini (Refraktometrik) (Tereyağı) | TS 1334 | FİZ-MT | 7 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kuru Madde Tayini(Pastörize ve UHT Süt) | TS 1018 | FİZ-MT | 8 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Ve Kuru Madde Tayini(Süt ve ayran) | TS 1018 | FİZ-MT | 9 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Ve Kuru Madde Tayini(Baharatlar, Lokum) | TS 2134 | FİZ-MT | 10 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Ve Kuru Madde Tayini(Baklagiller) | TS 142 | FİZ-MT | 11 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Tayini(Çay) | TS 1562 | FİZ-MT | 12 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Ve Kuru Madde Tayini(Ekmek) | TS 5000,TS1135 ISO712 | FİZ-MT | 13 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Tayini(Et ve Et Mamulleri) | TS 1743 ISO 1442 | FİZ-MT | 14 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini(Sebze ve Meyve Mamulleri) | TS 4890 | FİZ-MT | 15 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Ve Toplam Kuru Madde Tayini(Peynir ve Eritme Peyniri) | TS EN ISO 5534 | FİZ-MT | 16 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
1000 Dane Ağırlığı Tayini(Tahıl ve Baklagiller) | TS 1136 | FİZ-MT | 17 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Tayini(Tahin Helva) | TS 1201 | FİZ-MT | 18 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Tayini(Yemeklik Tuz) | TS 933 | FİZ-MT | 19 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağsız Kuru Madde Tayini(Yoğurt, dondurma) | TS 1330 | FİZ-MT | 20 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Tayini(Tereyağı) | TS 1331 | FİZ-MT | 21 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Renk Tayini(Su, Atık ve Deniz Suyu) | HACK, METOT 8025 | FİZ-MT | 22 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kuru Öz (Buğday Unu) | TS 4178 ,TS 4179 | FİZ-MT | 23 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Meyve Oranı Tayini (Reçeller; (Vişne, Çilek, Kayısı, Erik, Ayva,) | TS 3958 | FİZ-MT | 24 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Mikroskobik Analiz Tayini(Yemler) | 02.09.2004 Tarih ve 25571 Sayılı Resmi Gazete | FİZ-MT | 25 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
PH Tayini(Sular (İçme ve Atık su) ve Gıdalar) | TS EN ISO 10523 | FİZ-MT | 26 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
PH Tayini(Beyaz Peynir) | TS 591 | FİZ-MT | 27 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
PH Tayini(Çözünebilir Kahve) | TS 5389 | FİZ-MT | 28 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
PH Tayini(Et ve Et Mamulleri) | TS 3136 ISO 2917 | FİZ-MT | 29 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
PH Tayini(Meyve ve Sebze Suları) | TS 1728 ISO 1842 | FİZ-MT | 30 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
PH Tayini(Üzüm Pekmezi) | TS 3792 | FİZ-MT | 31 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Rutubet Tayini (Bal) | TS 3036 | FİZ-MT | 32 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Suda Çözünmeyen Madde Miktarı(Bal) | TS 3036 | FİZ-MT | 33 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Hasarlı Veya Tebeşirleşmiş Tane(Pirinç) | TGK,2010/60 | FİZ-MT | 34 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Askıda Katı Madde Tayini (Su ve Atık sular) | TS 7094 EN 872 | FİZ-MT | 35 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Tane Büyüklüğü(Tuzlar) | TS 933 | FİZ-MT | 36 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Toplam Kül Tayini(Çay ) | TS 1564 | FİZ-MT | 37 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Toplam Kül Tayini(Et ve Et Ürünleri) | TS 1746 ISO 936 | FİZ-MT | 38 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Ham Kül Tayini(Lokum ve Helva) | TS 2131 ISO 928 | FİZ-MT | 39 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kül Tayini(Ekmek ) | TS EN ISO 712,TS 5000 | FİZ-MT | 40 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kalbur Altı Tane(Nohut) | TS 142 | FİZ-MT | 41 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kalbur Altı Tane( Kuru Fasulye) | TS 141 | FİZ-MT | 42 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kalbur Altı Tane(İrmik) | TS 2283 | FİZ-MT | 43 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Elek Üstü(Pirinç Un, Buğday Unu) | TS 2639 , TS 4500 | FİZ-MT | 44 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kabuk Ve İç Özürleri(Ceviz) | TS 1275 | FİZ-MT | 45 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Haşere Zararı Görmüş Tane(Buğday) | TS 2974 | FİZ-MT | 46 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
İrilik Tayini(Bulgur) | TS 2284 | FİZ-MT | 47 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Beyaz Tane(Bulgur) | TS 2284 | FİZ-MT | 48 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kızıl Tane(Bulgur) | TS 2284 | FİZ-MT | 49 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Buruşuk Tane(Çam Fıstığı) | TS 1771 | FİZ-MT | 50 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Genel Özelliklere Uymayan İç(Ceviz) | TS 1276 | FİZ-MT | 51 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Çemen Oranı(Pastırma) | TS 1071 | FİZ-MT | 52 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Böcek Parçaları ve Yumurtaları Tayini(Bulgur) | TS 2284 | FİZ-MT | 53 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yoğunluk Tayini (Piknometre)Süt ve Ayran | TS 1018 | FİZ-MT | 54 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Turbidite(Bulanıklık)Su, Atık ve Deniz Suyu | Hack Metot 8237 | FİZ-MT | 55 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Sap Ve Dal Parçaları(Kekik) | TGK,2000/16 | FİZ-MT | 56 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Benek Sayısı Tayini(İrmik ve Un) | TS 2283 | FİZ-MT | 57 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Cılız Ve Kırık Tane(Buğday) | TS 2974 | FİZ-MT | 58 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Bozuk tane(Kuru Fasulye) | TS 141 | FİZ-MT | 59 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Elektriksel (İletkenlik) | TS 13366 | FİZ-MT | 60 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Asilmetil Karbinol Testi (Sirkede doğallık) | TS 1880 EN 13188/Mart 2003 | KİM-MT | 61 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Acılık (Kreiss) Tayini | TS 2589/Nisan 2006, GMMAM | KİM-MT | 62 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Nişasta Aranması (Kalitatif) | GMMAM | KİM-MT | 63 | 1) Standart madde 2)Tekrarlanabilirlik | Her Analiz
Asitlik (Peynir) | TS 591 / Mart 2006 | KİM-MT | 65 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Süt Ayran) | TS 1018 / Nisan 2002 | KİM-MT | 66 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Meyve-Sebze Mamulleri) )Asitlik | TS 1125 ISO 750 / Mart 2002 | KİM-MT | 67 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Yoğurt) | TS 1330 / Nisan 2006 | KİM-MT | 68 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik – Asit Sayısı (Yağlar) | TS 1605 EN ISO 660 / Nisan 1997 | KİM-MT | 69 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Bal) | TS 3036 / Ocak 2010 | KİM-MT | 70 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Öğütülmüş Tahıl Ürünleri) | TS 6179 ISO 7305 / Mart 2001 | KİM-MT | 71 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Tereyağı ) | GMMAM, TS 1332 ISO 1740/Mart 1997 | KİM-MT | 72 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Asitlik (Ekmek) | TS 5000 / Ocak 2010 | KİM-MT | 73 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Kül Tayini (Tuzsuz) | TS 5000 / Ocak 2010 | KİM-MT | 74 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
BOİ Tayini | WTW Manometrik BOİ Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu | KİM-MT | 76 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Asitte çözünmeyen madde | TS 1346/Ekim 1974 | KİM-MT | 77 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Diastaz Sayısı | TS 3036 / Ocak 2010 | KİM-MT | 78 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
İyodat Tayini_Tuzlar | TS 933 / Nisan 2003 | KİM-MT | 79 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
İyodür Tayini_Tuzlar | TS 933 / Nisan 2003 | KİM-MT | 80 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Fosfat_ | Merck 14729 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 82 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Toplam Fosfor_Sular | Merck 14729 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 83 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Fosfataz | TS 1331 / Nisan 1995 | KİM-MT | 84 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Ham Selüloz Analizi | Yem Muayene ve Analiz Metotları Tebliğ No: 91 / 20 (21.01.1992 ve 21118 sayılı RG) | KİM-MT | 85 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
İnvert Şeker | İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metodları Tebliği (10.04.2002 tarih ve 24722 R.G) | KİM-MT | 87 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Karbonat Tayini | TS 1018 / Nisan 2002 | KİM-MT | 89 | 1) Standart madde 2)Tekrarlanabilirlik | Her Analiz
KOİ | Matriks TR COD Kit Kullanma Talimatı - ISO 15705 -2002 | KİM-MT | 90 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Kokuşma Testi | GMMAM | KİM-MT | 92 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Nitrat Tayini | Matriks NO3-N Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 96 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Nitrit Tayini | Merck 14547 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 97 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Potasyum Tayini | Merck 14562 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 98 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Peroksidaz | TS 1330 / Nisan 2006 | KİM-MT | 99 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Protein Tayini (Kljeldahl ) | TS EN ISO 5983-2 OCAK 2010 | KİM-MT | 100 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör 3) Kontrol Numunesi | Her Analiz
Alüminyum | Merck 14825 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 101 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Çözünmüş Oksijen | Hach 445 Nolu Talimat | KİM-MT | 102 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Sülfat Tayini | Merck 14548 Kit Broşürü | KİM-MT | 103 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Sülfit Tayini | Merck 14394 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 104 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Tahin Miktarı | TS 2590/Nisan 2006 | KİM-MT | 105 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı | TS 4964 ISO 3960 Şubat 2004 | KİM-MT | 106 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Tuz da NaCl tayini | TS 933 / Nisan 1986 | KİM-MT | 108 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Tuz Tayini (Yem) | 01.03.1986-19034 RG | KİM-MT | 109 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Tuz Tayini (Et ve et mamulleri) | TS 1747-1 ISO 1841-1/Nisan 1999 | KİM-MT | 110 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Tuz Tayini (Ekmek) | TS 5000 / Ocak 2010 | KİM-MT | 111 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Tuz Tayini (Ayran Peynir) | GMMAM | KİM-MT | 112 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Tuz Tayini (Tereyağı) | TS 1333 ISO 1738 – Ocak 2001 | KİM-MT | 113 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Uçucu asit | TS 522 / Ocak 1976 | KİM-MT | 114 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
Uçucu Yağ Miktarı Tayini | TS 8882/Mart 1991 | KİM-MT | 115 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağ Tayini (Et Ürünleri) | TS 1744/Kasım 1974 | KİM-MT | 116 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Demir | Merck 14549 Kit Kullanma Talimatı | KİM-MT | 117 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağ Tayini (Hububat) | TS 4967/Kasım 1986 | KİM-MT | 118 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağ Tayini (Süt) | TS 8189/Mart 1990 | KİM-MT | 120 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağ Tayini (Yoğurt) | TS 1330/Nisan 2006 | KİM-MT | 121 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağ Tayini (Tereyağı) | TS 1331 / Nisan 1995 | KİM-MT | 122 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağ Tayini (Peynir) | TS 3046/Mart 1978 | KİM-MT | 123 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Yağlarda sabunlaşma sayısı | TS 4962/Mart 2005 | KİM-MT | 125 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü 2) Faktör | Her Analiz
HCl de çözünmeyen kül | Yem Muayene ve Analiz Metotları Tebliğ No: 91 / 20 (21.01.1992 ve 21118 sayılı RG) | KİM-MT | 127 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Sabunlaşmayan Madde | TS 4963/Kasım 1986 | KİM-MT | 128 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
Ham Yağ Tayini | TS 6317/Ocak 1989 | KİM-MT | 129 | 1) Tekrarlanabilirlik Kontrolü | Her Analiz
F07/P12 Yayın Tarihi: 27.09.2010 Gün. Tarih/No: 01.04.2014 / 03 sayfa 2/2
ANALİZ LİSTESİ VE NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

## izah
F07/P12 Yayın Tarihi: 27.09.2010 Gün. Tarih/No: 28.07.2016 / 04
AÇIKLAMALAR Geçici not: Verifikasyon çalışmaları nedeniyle aşağıdaki analizler geçi bir süre ile yapılmayacaktır. Nişasta aranması, asitlik, Yağ tayini,ham selüloz, tuz tayini 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla yapılan ve bir enjeksiyon ile yapılabilen birden daha fazla parametreler sonuç olarak verildiği analizlerden bir tek ücret alınacaktır. 3. Gıda ve yem numunelerinde enerji hesaplamalarında kullanılan parametrelere göre ücret alınacaktır. 4. Kuru madde üzerinden hesaplanması istenilen analizlerde ayrıca rutubet analiz ücreti ilave edilecektir. 5. Analiz ücretlerinden KDV alınmamaktadır. 6. Numunenin yağında yapılması gereken analizlerde ayrıca yağ analiz ücreti alınmaktadır (tahinde yağ asitleri için: tahinde yağ+yağ asitleri ücreti alınır). 7. Özel İstek numunelerinde sonuç raporunun kim/kimler tarafından teslim alınacağının, fakslanması isteniyorsa faks numarasının, adres ve telefon numarası gibi bilgilerin dilekçede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. 8. Karşı merkez ödemeli olarak sonuç raporunun gönderilmesinin istenmesi durumunda, konunun dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. 9. Müşteri talebi doğrultusunda analiz sonunda kalan numunenin iadesi istenebilir. Ancak uygunsuz sonuç çıkan numunelerin iadesi yapılmaz. 10. Özel istek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmamaktadır 11.Mikrobiyolojik analizlerde, rapor düzenlenmesi ile ilgili yapılan hatalar dışında itiraz edilmez. Bakanlığın Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine dair Yönetmeliğinde konu tanımlanmıştır.(17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine dair Yönetmeliği) 12.Mikrobiyolojik olmayan ve raf ömrü 7 günden fazla olan numunelere ait analizlerde ise muayene ve analiz raporu sonucuna, tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne itiraz edebilir. 13.Zehirlenme durumlarında bakanlığın ilgili talimatındaki süre kuralları geçerlidir. NOT: 1-Tek başına Sakkaroz tayini talep edildiğinde fiyat belirlenirken; invert şeker analizinin ve toplam şeker analizinin de ücretleri alınır. 2-Analizlerin aynı gün sonuçlanabilmesi için numunenin laboratuvarımıza saat 9:30’dan once ulaştırılması gereklidir. 3-Belirtilen süreler optimum sürelerdir.Analiz doğrulama testine gerek kalmaksızın sonuçlandığında sure kısalabilir,doğrulama testlerinin tekrarı gerektiğinde ise uzayabilir. 4-Raporlama aşamasında oluşabilecek teknik ve idari aksaklıklar analiz sürelerinin hesabında gözönünde bulundurulmamıştır. 5- Bu Excel dosyasında düğmelerden aradığınız analiz yada ürünü seçerek etkili arama yapabilirsiniz.
Analiz Listesi
Laboratuvarın Teknik Alt Yapısı Mümkün olup önceden haber vermeye dayalı yapılabilen analizler
Çalışılmayan Analizler teknik bilgi bankası

## BB
#REF!
Laboratuvarımızda çalışılmayan Analiz Teknikleri için bilgi bankası |  |  | Giriş Sayısı | 240 |  | Güncelleme |  | 2011
Analiz Adı | Lab.Birimi | Metod | Kapsam | Cihaz | Durum - Not | Kısaltmalar
% HCl'de Çözünmeyen Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS ISO 5985-2009 | Hayvan Yemleri | Referansa ulaşılamadı | E* | KGL | Kastamonu Gıda Kontrol Lab
%10 HCl de Çözünmeyen Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2383-2010,TS 4500 2010, TS 1466-2008, TS 1566 ISO 1577-2001, TS 1620-2002, TS 2133 ISO 930-2001 | Tüm Gıdalar | Genel | ? | E* | KGL da farklı bir metot olarak çalışılıyor.
Ağartma Kontrol Deneyi | Kimyasal-MKK | TS 4500-2010 | Buğday Unu | Genel | H | H | KGL da mevcut durum itibarıyle çalışılmıyor.
Alkol Miktarı (hacmen) (distilasyon/alkolimetre veya piknometre) | Kimyasal-MKK | TS 522-1976 | Alkollü İçkilerde | Genel | H | H* | KGL da çalışılmıyor fakat laboratuvar şartları çalışmaya uygun.
Aloin Analizi | Kimyasal-MKK | JAOAC Vol:68,No:3,1985 | AloeVera Gel | HPLC | H | Not | Detaylı açıklama için fare ile hücrenin üzerine geliniz.
Alüminyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 TS ISO 14869-1 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H | Kimyasal_MKK |  | Kimyasal -Mineral-Katkı kalıntı analizleri
Alüminyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 TS ISO 14869-1 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Alüminyum | Kimyasal-MKK | EPA 1996 (Method 1637) | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | E*
Amonyak Azotu | Kimyasal-MKK | APHA,2000 | Su | Referans Hatalı | H
Arsenik | Kimyasal-MKK | NMKL 166,2000 | Yem ve Yem Katkı | electrothermal AAS (ET AAS) (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Arsenik | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 166,2000 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Arsenik | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Kağıt ve Kağıt Esaslı Ambalaj | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Arsenik | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Asesülfam-K Analizi | Kimyasal-MKK | JAOAC Vol:76,No:2,1993 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Asit Sayısı (değeri) Tayini | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 660-2010 | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | Referansa ulaşılamadı | ?
Asitlik | Kimyasal-MKK | TS 13360-2008 | Bal | Referansa ulaşılamadı | E*
Asitlik | Kimyasal-MKK | TS 1880 EN 13188-2003 | Sirke | Titrimetrik | H*
Asitlik | Kimyasal-MKK | AOAC 935.57-2010 | Soslar | Titrimetrik | H*
Asitlik | Kimyasal-MKK | TS 4680-1986 | Süt Tozu | Titrimetrik | H*
Asitlik | Kimyasal-MKK | TS 522-1976 | Şarap | Titrimetrik | H*
Asitlik | Kimyasal-MKK | TS 2282-2004 | Tarhana | Titrimetrik | H*
Asitlik (Serbest Yağ Asitliği) FFA | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 660-2010 TS ISO 729-2006 | Bitkisel ve Hayvansal Yağlar - Yağlı Tohumlar - Ekstrakte Edilen Yağda | Referansa ulaşılamadı | H
Asitte Çözünmeyen Madde Tayini | Kimyasal-MKK | TS 933-2003 | Yemeklik Tuzlar | Referansa ulaşılamadı | ?
Askıda Katı Madde Tayini | Kimyasal-MKK | APHA,2000 | Su | Referans Hatalı | E*
Askorbik Asit (Vitamin C) Tayini | Kimyasal-MKK | Z. Lebensm. Unters. Forsch, 171,446-448,1980 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Askorbik Asit (Vitamin C) Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 986. 13,2003 | Alkolsüz İçecekler | HPLC | H
Aspartam Analizi | Kimyasal-MKK | NMKL No:142,1992 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Azodikarbonamit Analizi | Kimyasal-MKK | AACC Method 48-71A, Azodicarbonamide in premix,1999 | Un ve Un Katkı Maddeleri | Referansa ulaşılamadı | H
Bakır | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Bakır | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Bakır | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Benzo(a)Pyrene | Kimyasal-MKK | Bitkisel Yaglarda Benzo(a)piren Miktarı.. | Su Ürünlerinde, Katı ve Sıvı Yağlarda | HPLC | H
Benzoik Asit Tayini | Kimyasal-MKK | NMKL No:124,2007 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Benzol Peroksit Tayini | Kimyasal-MKK | J.Agri. FoodChem, 49, 98-102,2001 | Un ve Un Katkı Maddeleri | HPLC | H
BHA (ButylatedHydroksiAnisol) Analizi | Kimyasal-MKK | AOAC 983. 15,2003 | Yağlar | HPLC | H
BHA (ButylatedHydroksiAnisol) Analizi (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | FAO No:14/7, 1986 | Yağlar, Soslar, Sakız, Hububat Ürünleri, Gıda Takviyeleri, Süt Tozu, Hazır Kuru Çorbalar ve Et Suları | Spektrofotometre | H
BHT (Butylatedhydroksitoluene) Analizi | Kimyasal-MKK | AOAC 983. 15,2003 | Yağlar | HPLC | H
Bor | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Bor | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Borik Asit Tayini (Boraks) (Kalitatif) | Kimyasal-MKK | AOAC 970.33, 2003 | Tüm Gıdalar | Genel | H
Boya Aranması (Kalitatif) | Kimyasal-MKK | FAO No:14/7, 1986 | Gıda, Gıda Katkı | Metot bulunamadı. Spektrofometrik? | H
Boya Aranması (Spektrofotometrik) (Kantitatif) • E-100 Turmerik-Kurkumin • E-102 Tartrazin • E-104 Kinolin Yellow • E-110 Sunset Yellow • E-120 Karmin • E-122 Karmosin • E-123 Amarant • E-124 Ponso 4R • E-127 Eritrosin • E-128 Red 2G • E-129 AlluraRed • E-131 Patent Blue • E-132 İndigotin • E-133 Brillant Blue • E-142 Green S • E-151 Brillant Black | Kimyasal-MKK | AOAC 988.13,2003 | Gıda, Gıda Katkı | Spektrofotometre, İnce tabaka kromotografisi (TLC) | H
Boya Aranması AlluraRed (E-129) | Kimyasal-MKK | NMKL No:130, 1989 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Boya Aranması Amarant (E-123) | Kimyasal-MKK | NMKL No:130, 1989 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Boya Aranması Ponso 4R (E-124) | Kimyasal-MKK | NMKL No:130, 1989 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Boya Aranması Sunset Yellow (E-110) | Kimyasal-MKK | NMKL No:130, 1989 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Boya Aranması Tartrazin (E-102) | Kimyasal-MKK | NMKL No:130, 1989 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Boyada Saflık Analizi • E-100 Turmerik-Kurkumin • E-102 Tartrazin • E-104 Kinolin Yellow • E-110 Sunset Yellow • E-120 Karmin • E-122 Karmosin • E-123 Amarant • E-124 Ponso 4R • E-127 Eritrosin • E-128 Red 2G • E-129 AlluraRed • E-131 Patent Blue • E-132 İndigotin • E-133 Brillant Blue • E-142 Green S • E-151 Brillant Black | Kimyasal-MKK | AOAC 988.13,2003 | Sentetik Boyalar | Spektrofotometre, İnce tabaka kromotografisi (TLC) | H
Bromat ve İyodat Aranması | Kimyasal-MKK | AOAC 956.03,2003 | Un ve Un Katkı Maddeleri | Titrimetrik | H
Civa | Kimyasal-MKK | NMKL 170,2002 | Yem ve Yem Katkı | Flow Injection Cold Vapour AAS (FI-CVAAS) (+mikrodalga çözünürleştirici) | H
Civa | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 170,1998 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Civa | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Çinko | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Çinko | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Çinko | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Çözünmeyen Safsızlıklar | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 663-2010 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Referansa ulaşılamadı | H
DCP,MDCP, Sodyum Fosfatlar, Polifosfatlarda (P2O5 % cinsinden) Saflık Tayini • Monosodyum Fosfat • Disodyum Fosfat • Trisodyum Fosfat • Monopotasyum Fosfat • Dipotasyum Fosfat • Tripotasyum Fosfat • Monokalsiyum Fosfat • Dikalsiyum Fosfat • Trikalsiyum Fosfat • Disodyum Difosfat • Trisodyum Difosfat • Tetrasodyum Difosfat • Tetrapotasyum Difosfat • Dikalsiyum Difosfat • Kalsiyum Dihidrojen Difosfat | Kimyasal-MKK | 29.07.1978 tarih ve 16361 sayılı Resmi Gazete | Gıda, Gıda Katkı | Referansa ulaşılamadı | H
Dekstroz Eşdeğeri | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 5377-1996 | Şeker | Genel | H
Demir | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Demir | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Demir | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | Grafit Fırınlı AAS | E*
Diastaz Sayısı Tayini | Kimyasal-MKK | Int. HoneyComm. Schade, 2002 | Bal | Spektrofotometre | E*
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile %Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 894-1970 | Yemeklik Bitkisel Yağ | Genel | H
Etil Alkol (Etanol) Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 984.14-2010 | Alkollü İçkilerde ve Alkolsüz İçeceklerde | GC | H
Formaldehit Aranması (Klasik) | Kimyasal-MKK | AOAC, 931.08, Hehner Fulton Test,2003 | Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Süt | Genel | H
Formol Sayısı | Kimyasal-MKK | TS EN 1133-1996 | Meyve ve Sebze Suları | Genel | H
Fosfataz Aktivitesi (kantitatif-spektrofotometre) | Kimyasal-MKK | TS 6210-1988 | Süt ve Süt Tozu | Spektrofotometre | H
Fosfor | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Yem ve Yem Katkı Gıda ve Gıda Katkı, Yem | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Fosfor | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | E*
Fosfor | Kimyasal-MKK | AOAC 984.27 | Bebek Mamaları | ICP emisyon | H
Fruktoz - Glukoz - Sakkaroz tayini analizleri | Kimyasal-MKK | AOAC 980.13-2010 | Tüm Gıdalar - bal hariç | HPLC | ?
Fruktoz - Glukoz - Sakkaroz tayini analizleri | Kimyasal-MKK | AOAC 980.13-2010 | Bal | HPLC | E*
Gluten Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 991.19-2010 | Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Gıdalarda | ELİSA | ?
Ham Protein Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 992.15-2010 | Hayvan Yemleri | Azot-Protein Analiz Cihazı (LECO) | E*
Ham Selüloz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 324-1981 | Hayvan Yemleri | Genel | E*
Ham Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 948.22-2010 | Fındık ve Fındık Ür. | Genel | H
Ham Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1744-1974 (Modifiye m.) | Hayvan Yemleri | Genel | E*
Hidrojen Peroksit Aranması | Kimyasal-MKK | Peroksit Kiti | Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Süt | Kit | H
HMF (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | Int. HoneyComm., 2002 | Bal | Spektrofotometre | E*
HMF (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | TS 6178 ISO 7466-2002 | Meyve ve Sebze Ürünleri | Spektrofotometre | H
İnvert Şeker Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3036-2010, TS 1466 2008 | Tüm Gıdalar (Bal dahil) | Genel | E*
İyot Sayısı | Kimyasal-MKK | TS 4961 EN ISO 3961 2005 | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Genel | ?
Jelatin Aranması | Kimyasal-MKK | AOAC 920.106-2010 | Süt ve Süt Ürünleri | Genel | H
Kadmiyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kadmiyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı, Yem | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kadmiyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Kağıt ve Kağıt Esaslı Ambalaj | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kadmiyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | E*
Kafein Tayini | Kimyasal-MKK | Journal of AOAC International Vol.76 no.2,1993 | Alkolsüz İçecekler (enerji içecekleri, sporcu içecekleri, tüm kahve ve çay çeşitleri) ve saf kafein | HPLC | H
Kalay | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kalay | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kalsiyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kalsiyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kalsiyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kalsiyum | Kimyasal-MKK | AOAC 984.27 | Bebek Mamaları | ICP emisyon | H
Karbonat Tayini | Kimyasal-MKK | VDLUFA Methodenbuch band III,1976 | Yem Katkı, Gıda Katkı | Almanca Metot | H
Karbonhidrat Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 992.15-2010 AOAC 923.03-2010 | Tüm Gıdalar | Azot-Protein Analiz Cihazı (LECO)+Kül Fırını | H
Klorür Tayini (potansiyometrik) | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 5943-2007 | Peynir ve Eritme Peynir Türleri | Titrimetrik | H
Kobalt | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kobalt | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kobalt | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) | Kimyasal-MKK | ISO 15705 | Su | Spektrofotometre,termoreaktör | E*
Kolajen Analizi (hidroksiprolin) | Kimyasal-MKK | TS 6236 ISO 3496-1997 | Et ve Et Mamülleri | Spektrofotometre | H
Kolajen/Et protein Analizi | Kimyasal-MKK | AOAC 990.26,1993 | Et ve Et Mamülleri | Spektrofotometre | H
Krom | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Krom | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kurşun | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kurşun | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı, Yem | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Kurşun | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Kağıt ve Kağıt Esaslı Ambalaj | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Kurşun | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | E*
Kurşun ve Kadmiyum | Kimyasal-MKK | TGK 2001/38 | Gıda ile Temas Eden Cam Esaslı Eşyalarda (3 numune için) | AAS | H
Kurşun ve Kadmiyum | Kimyasal-MKK | TGK 2001/39 | Gıda ile Temas Eden Cam Esaslı Eşyalarda (4 numune için) |  | H
Külde Kalevilik | Kimyasal-MKK | TS 1567-1990 | Çay | Genel | H
Laktoz tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 980.13-2010 | Süt ve Süt Ürünleri | HPLC | H
Laktoz tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 980.13-2010 | Süt Tozu | HPLC | H
Magnezyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Magnezyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Magnezyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Maltoz tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 980.13-2010 | Bal | HPLC | H
Mangan | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Mangan | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Mangan | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Maya Gücü Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3844-1996 | Peynir Mayası | Magnetik Karıştırıcı | H*
Melamin | Kimyasal-MKK | FDA Lib. 4421 Melamine Residues in Infant Formula Using LC-MSMS V.24,Oct.2008 | Süt ve Süt Ürünleri, Süt Katkılı Ürünlerde | LC-MS,Santrifüj, Mikrosantrifüj | H
Metabolik Enerji Tayini | Kimyasal-MKK | TS 9610-1991 | Ruminant Yemler | Vakumlu Kurutma Dolabı, Yakma ve Damıtma Cihazı, Sakarimetre | H
Metanol (metil alkol) Analizi | Kimyasal-MKK | AOAC 968.09-2010 | Damıtık ve Fermente Alkollü İçkiler | GC | H
Meyve (Pulp) Oranı | Kimyasal-MKK | TS 1597 03/2008 | Kayısı | Referansa ulaşılamadı | H
Meyve (Pulp) Oranı | Kimyasal-MKK | TS 1596 03/2008 | Şeftali | Referansa ulaşılamadı | H
Meyve (Pulp) Oranı | Kimyasal-MKK | TS 11914 03/2008 | Vişne | AAS, Spektrofotometre (TS 11914/2003e göre) | H
Meyve (Pulp) Oranı | Kimyasal-MKK | TS 11915 06/2006 | Portakal | Spektral-line fotometre, AAS, Spektrofotometre | H
Mineral Yağ Aranması | Kimyasal-MKK | TS 5039-1987, TS 894-1970 | Bitkisel ve Hayvansal Sıvı Yağlar | Genel | H
Mineral Yağ Miktarı Tayini (kantitatif) | Kimyasal-MKK | AOAC 966.17-2010 | Bitkisel ve Hayvansal Sıvı Yağlar | Genel ve Düzenek | H
Naftalin | Kimyasal-MKK | Ref. | Bal ve Peteklerde | GC-MS (Ref: tubitak MAM ) | H
Natamisin | Kimyasal-MKK | ISO 9233-2 (IDF 140-2),2007 | Peynir | HPLC | H
Natamisin | Kimyasal-MKK | ISO 9233-2 (IDF 140-2),2007 | Yoğurt, puding, ayran | HPLC | H
Nikel | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Nikel | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Nikel | Kimyasal-MKK | EPA 1996 (Method 1637) | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | E*
Nişasta Miktarı Tayini (Enzimatik Metot) | Kimyasal-MKK | TS ISO 13965,2002 | Et ve Et Ürünleri | Enzimatik Yöntem | H
Nitrat Analizi | Kimyasal-MKK | NMKL No:165,2000 | Bebek Mamaları, Meyveler | HPLC | H
Nitrat Analizi | Kimyasal-MKK | NMKL No:165,2000 | Sebzeler | HPLC | E*
Nitrat Analizi (E-251 Sodyum Nitrat E-252 Potasyum Nitrat) (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | ISO 3091,1975 | Et Ürünleri | Spektrofotometre | H
Nitrat Analizi (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | AOAC 993.03,2003 | Bebek Mamaları | Spektrofotometre | H
Nitrat Tayini (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | APHA,2000 | Atık Su ve Tesis Kullanım Suyu | Spektrofotometre | E*
Nitrit Tayini | Kimyasal-MKK | NMKL No:165,2000 | Bebek Mamaları, Meyve ve Sebzeler | HPLC | H
Nitrit Tayini (E-249 Potasyum Nitrit E-250 Sodyum Nitrit) (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | ISO 2918,1975 | Et Ürünleri | Spektrofotometre | H
Nitrit Tayini (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | AOAC 973.31,2003 | Bebek Mamaları | Spektrofotometre | H
Nitrit Tayini (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | APHA,2000 | Atık Su ve Tesis Kullanım Suyu | Spektrofotometre | E*
Pamuk Yağı Aranması | Kimyasal-MKK | TS 5041-1987 | Yemeklik Bitkisel Yağlar | Genel | H
Parafin Testi | Kimyasal-MKK | USP-1985 | Balmumu |  | H
Peroksit Değeri/Sayısı tayini | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 3960-2010 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Genel | E*
Pestisit | Kimyasal-MKK | Quechers, AOAC 2007.1 | Yaş Sebze ve Meyve Kuru Ürünler Şekerli Ürünler İşlenmiş Çay; Kakao ve Kahve Çekirdeği Yağlı Tohumlar Sert Kabuklu Meyveler | LC,MS/MS GC-MS(MS) | H
Pestisit | Kimyasal-MKK | Quechers, CEN-EN 15662:2008 | Yaş Sebze ve Meyve Kuru Ürünler Şekerli Ürünler İşlenmiş Çay; Kakao ve Kahve Çekirdeği Yağlı Tohumlar Sert Kabuklu Meyveler Süt ve Süt Ürünleri | GC,GC-MS | H
Pestisit | Kimyasal-MKK | Quechers, CEN-EN 15662:2008 | Yaş Sebze ve Meyve Şekerli Ürünler | HPLC | H
Pestisit | Kimyasal-MKK | PAM vol 1,S.302,2000 | Yaş Sebze ve Meyve | GC | H
Polar Madde Tayini | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 8420-2005 | Kızartmalık Yağlar | Referansa ulaşılamadı | H
Potasyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Potasyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Potasyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | E*
Prolin | Kimyasal-MKK | DIN 10754,2002 | Bal | Eşdeğer metodu: TS 13357 | H
Protein % | Kimyasal-MKK | AOAC 992.15-2010 | Tüm Gıdalar | Azot-Protein Analiz Cihazı (LECO) | E*
ReichertMeissle Sayısı (RMS) Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1331-1995 | Süt yağı | Genel | H
Rhodamine-B Analizi | Kimyasal-MKK | Modifiye FSA 145B,2003 | Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber | HPLC | H
Sabun miktarı tayini | Kimyasal-MKK | TS 5038-1987 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | Genel | H
Saflık Kontrolü (Titrimetrik) • Asesülfam-K • Asetik Asit • Askorbik Asit (Vit C,Rovimix C-EC, Lutavit CVC type) • Aspartam • Benzoik Asit • Choline Chloride • Demir Sülfat • Hidrojen Peroksit • Kalsiyum İyodat • Kalsiyum Propiyonat • Kalsiyum Sitrat • Laktik Asit • Malik Asit • Monosodyum Glutomat • Niasin • Nikotinamide (Niasinamide) • Ortofosforik Asit • Potasyum Bitartarat (Potasyum Hidrojen Tartarat) • Potasyum Hidroksit • Potasyum Sorbat • Propiyonik Asit • Pyridoksin Hidroklorit • Sitrik Asit • Sodyum Askorbat • Sodyum Benzoat • Sodyum Diasetat • Sodyum Erytorbat • Sodyum Hidroksit (Kostik Soda) • Sodyum Laktat • Sodyum Metilat • Sodyum Nitrit • Sodyum Sakkarin • Sodyum Sitrat • Sorbik Asit • Tartarik Asit • DI-methionine(Rhodiment NP99) | Kimyasal-MKK | Food Chemical Codex (FCC),7.Edition,2010 | Gıda Katkı, Yem Katkı | Referansa ulaşılamadı | H
Sakkarin Analizi | Kimyasal-MKK | JAOAC Vol:76,No:2,1993 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Sakkaroz Tayini (Titrimetrik) | Kimyasal-MKK | TS 1466-2008 | Tüm Gıdalar (Bal hariç) | Genel | ?
Selenyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Selenyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Selüloz Tayini-Genel Metot | Kimyasal-MKK | TS 6932-1989 | Tüm Gıdalar | Genel | H
Selüloz Tayini-Scharrer Metodu | Kimyasal-MKK | TS 4966-1986 | Tüm Gıdalar | Genel | H
Sibutramin Hydroklorit Tayini | Kimyasal-MKK | JPBA, Vol.22,Issue 4,2000 | Zayıflama Tabletleri | HPLC | H
Silisyum | Kimyasal-MKK | TS ISO 14869-1 | Yem ve Yem Katkı | Referansa ulaşılamadı | H
Silisyum | Kimyasal-MKK | TS ISO 14869-1 | Gıda ve Gıda Katkı | Referansa ulaşılamadı | H
Silisyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | Grafit Fırınlı AAS | H
Sitrik Asit Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 986.13,2003 | Alkolsüz İçecekler | HPLC | H
Sitrik Asit Tayini (Enzimatik Metot) | Kimyasal-MKK | R-BiopharmEnzymatic Bioanalysis/Citric acid (UV Method) | Peynir | Kit + Spektrofotometre | H
SO2 (Kükürt Dioksit) Tayini | Kimyasal-MKK | AOAC 962.16,2003 | Gıda, Gıda Katkı (yapısında doğal olarak SO2 bulunan soğan, sarımsak, lahana, pırasa, karnabahar, brokoli gibi ürünler hariç) | Genel ve Düzenek | H
SO2 (Kükürt Dioksit) Tayini | Kimyasal-MKK | TS 522,1976 | Şarap ve Sirke | Genel | H
SO2 (Kükürt Dioksit) Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2259,1986 | Bira | Referansa ulaşılamadı | H
Sodyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Yem ve Yem Katkı | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Sodyum | Kimyasal-MKK | TS 3606,04/2008 NMKL 161,1998 NMKL 139,1991 | Gıda ve Gıda Katkı | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Sodyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | AAS (Grafit – Alevli – Hidrür) / ICP-OES | H
Sodyummetabisülfit (SO2 cinsinden) | Kimyasal-MKK | AOAC 962.16,2003 | Su Ürünleri (Yenilebilir Kısımda) | Genel ve Düzenek | H
Sorbik Asit Tayini | Kimyasal-MKK | NMKL No:124,2007 | Tüm Gıdalar | HPLC | H
Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik) | Kimyasal-MKK | AOAC 971.15,2003 | Suni Bağırsak | Spektrofotometre | H
Sorbitol Tayini | Kimyasal-MKK | FCC 4 th.Ed.-1996 | Yoğurt | Referansa ulaşılamadı | H
Sterol Kompozisyonu Kolesterol Brassikasterol Kampesterol Stigmasterol Delta-7-stigmasterol Beta-sitosterol | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 12228-2003 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | GC | H
Su ekstraktı tayini | Kimyasal-MKK | TS ISO 9768-1997 | Çay | Genel | H*
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1565-1990, TS 3117-2010 | Çay ve Kahve (çiğ ve öğütülmüş) | Muffle ve elektrik fırını | H
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini (Toplam küle göre) | Kimyasal-MKK | TS 1565-1990 | Siyah Çay | Genel | H*
Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini (Toplam küle göre) | Kimyasal-MKK | TS 3117-2010 | Kahve (çiğ ve öğütülmüş) | Muffle Fırını (TS 3117-1978) | H
Sudan I Analizi | Kimyasal-MKK | FSA 145B,2003 | Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber, Sumak | HPLC | H
Sudan II Analizi | Kimyasal-MKK | Modifiye FSA 145B,2003 | Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber, Sumak | HPLC | H
Sudan III Analizi | Kimyasal-MKK | Modifiye FSA 145B,2003 | Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber, Sumak | HPLC | H
Sudan IV Analizi | Kimyasal-MKK | Modifiye FSA 145B,2003 | Kırmızı Pul Biber, Kırmızı Toz Biber, Sumak | HPLC | H
Susam Yağı Aranması | Kimyasal-MKK | TS 5044-1987 | Yemeklik Bitkisel Yağlar | Genel | H
Sülfatlandırılmış Kül | Kimyasal-MKK | TS 6361 EN ISO 5809 1996 | Nişasta ve Ürünleri | Referansa ulaşılamadı | H
Sülfatlandırılmış Kül | Kimyasal-MKK | FCC 4 th.Page 752,1996 | Tüm Gıdalar | Referansa ulaşılamadı | H
Titanyum | Kimyasal-MKK | TS ISO 14869-1 | Yem ve Yem Katkı | Referansa ulaşılamadı | H
Titanyum | Kimyasal-MKK | TS ISO 14869-1 | Gıda ve Gıda Katkı | Referansa ulaşılamadı | H
Titanyum | Kimyasal-MKK | NMKL 161,1998 | Kağıt ve Kağıt Esaslı Ambalaj | AAS (+mikrodalga çözünürleştirme) | H
Titanyum | Kimyasal-MKK | EPA Method 1637,1996 | Su ve Atık Su | Grafit Fırınlı AAS | H
Toplam Ağır Metal (Kurşun Cinsinden) | Kimyasal-MKK | FoodChemicalCodex 5.Basım,2003 | Saf yapıdaki gıda katkı maddelerinin kodekste bildirilen değerlerine göre adlandırılan matrixler | Referansa ulaşılamadı | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3076-2001 | Öğütülmüş Kakao | Genel | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2131 ISO 928-2001 | Bal | Genel | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2131 ISO 928-2001 | Baharatlar | Genel | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1746 ISO 936-2001 | Et ve Et Ürünleri | Mekanik veya Elektrikli parçalama cihazı | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | FCC 5 th.Page 857,2003 | Gıda Katkıları | Referansa ulaşılamadı | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 6399-1989 | Hayvansal ve Bitkisel Yağlar | Genel | H
Toplam Kül Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3117-2010 | Kahve ve kahve ür. | Muffle Fırını (TS 3117-1978) | H
Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N) Tayini | Kimyasal-MKK | kaynak | Su Ürünleri | kaynak | H
Trans Yağ Asitleri C 18:1 T C 18:2 T + C 18:3 T | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 15304-2004 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | GC | H
Turmerik (Kurkumin) Analizi | Kimyasal-MKK | FCC 5th Edition,2003 | Yağlı Ürünler, Hazır Kuru Çorbalar, Et-Tavuk Suyu Tabletleri | Referansa ulaşılamadı | H
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 6675-1989 | Yemeklik Tuz | Referansa ulaşılamadı | E*
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2812-1991 | Bitkisel Margarin | Titrimetrik | H*
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1466-2008 | Domates Salçası | Genel | H*
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1620-2002 | Makarna | Genel | H*
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3190-2010 | Tarhana, Hazır Kuru Çorba, Bisküvi, Kırmızı Biber | Titrimetrik | H*
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | TS 774-2003 | Salamura | Titrimetrik | H*
Tuz Tayini | Kimyasal-MKK | 01.03.1986/19034 Res. Gaz. | Hayvan Yemleri | Genel | E*
Uçucu Madde Miktarı | Kimyasal-MKK | AOAC 968.09-2010 | Distile Alkollü İçkiler | GC | H
Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı | Kimyasal-MKK | TS 2133 ISO 930-2001 | Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler | Referans Hatalı | H
Uçucu Yağ Miktarı | Kimyasal-MKK | TS EN ISO 6571-2011 | Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler | Su buharı destilasyonu aparatı | E*
Üre Analizi | Kimyasal-MKK | AOAC 967.07-2010 | Süt ve Süt Ürünleri | Spektrofotometre | H
Üreaz Aktivitesi | Kimyasal-MKK | TS 4707 ISO 5506-2002 | Hayvan Yemleri (soya fasülyesi ür. İçeren) | Potansiyometrik Titrasyon Cihazı | H*
Vitamin A Analizi | Kimyasal-MKK | 02.09.2004 tarihli,25571 sayılı R.G/Roche Metot | Yem, Yem Katkı, Premiks | HPLC | H
Vitamin C Tayini (Titrimetrik) | Kimyasal-MKK | Methods of Vitamin Assayİnt. Pub.Inc.New York,1951 | Meyve suyu, Gıda Katkı, Mama, Yem Katkı | Genel | H
Vitamin E Analizi | Kimyasal-MKK | 02.09.2004 tarihli,25571 sayılı R.G/Roche Metot | Yem, Yem Katkı, Premiks | HPLC | H
Yağ Asidi omega-3 (alfa-linolenik asit ALA, eikosapentaenoik asit EPA, dokosahexaenoik asit DHA) | Kimyasal-MKK | TS 4664 EN ISO 5508-1996 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (balık yağı hariç) | GC (Alev-iyonlaştırmalı) | H
Yağ Asitleri Kompozisyonu Kaproik Asit Kaprilik Asit Kaprik Asit Laurik Asit Tridekanoik Asit Miristik Asit Miristoleik Asit Pentadekanoik Asit Palmitik Asit Palmitoleik Asit Heptadekanoik Asit (=Margarik Asit) Heptadesenoik Asit Stearik Asit Oleik Asit Elaidik Asit Linoleik Asit Linolenik Asit Araşidik Asit Eikosenoik Asit Behenik Asit Erusik Asit Lignoserik Asit Nervonik Asit | Kimyasal-MKK | TS 4664 EN ISO 5508-1996 | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | GC (Alev-iyonlaştırmalı) | H
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2383-2010 | Bisküvi | Genel | H*
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3713-1982 | Hindistan Cevizi ve Kırmızı Biber (toz,pul) | Genel | H*
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 3076-1-2001 | Öğütülmüş Kakao | Genel | H*
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 2812-1991 | Bitkisel Margarin | Genel | H*
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 7437-1989 | Salata sosu, Mayonez | Genel | H*
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | TS 1329-2005 | Süt Tozu | Santrifüf, Numune Karıştırıcı | H*
Yağ Tayini | Kimyasal-MKK | Determination in butter by gerber-1977 | Tereyağı | Genel | E*
Yağ Tayini (Kakao ve Süt Yağı) | Kimyasal-MKK | TS 7800-2010 | Çikolata | Genel | H*
Yağ-Grees Tayini | Kimyasal-MKK | APHA,2000 | Su | Referans Hatalı | E*
Yüksek Alkoller 2-butanol İso-butanol n-butanol n-propanol iso-amil-alkol | Kimyasal-MKK | AOAC 968.09-2010 | Alkollü İçkilerde | GC | H
Kimyasal-MKK
Kimyasal-MKK
Kimyasal-MKK
Kimyasal-MKK
Note on G145: KGL da kullanılan metot: RQ Flex (Merck)
Note on G148: KGL da kullanılan metot: 14563 Merck Nitrat Tayini Metot Talimatı
Note on G152: KGL da uygulanan metot: 14547 Merck
Note on G13: KGL da uygulanan metot: Merck 14825
Note on G66: KGL da uygulanan metot : 14549 Merck
Note on G74: KGL da uygulanan metot: 14729 Merck
Note on G92: KGL da uygulanan metot: 01745 Merck
Note on G114: KGL da uygulanan metot: 09717 Merck
Note on G142: KGL da uygulanan metot: 14554 Merck
Note on G163: KGL da uygulanan metot: 14562 Merck
Note on G21: KGL da uygulanan metot: TS 3036, T.G.K. Bal Tebliği 2000/39
Note on G29: KGL da uygulanan metot: TS 5089- TS 5090- TS 5106- TS 7094
Note on G67: KGL da uygulanan metot: TS 3036
Note on G84: KGL da uygulanan metot: TS 3036
Note on G86: Laboratuvarımız bünyesinde yalnızca bal numunesinde çalışılmaktadır.
Note on G106: KGL da uygulanan metot: ISO 17025 ve Matriks TR-COD Metot Uygulama Talimatı
Note on G155: KGL da uygulanan metot: TS 4964
Note on G165: KGL da kullanılan metot: TS 4717 ISO 5983-1999
Note on G219: KGL da kullanılan metot: TS 933
Note on G228: KGL da uygulanan metot: TS 8882 / Mart 1991
Note on G242: KGL da uygulanan metot: TS 1331
Note on G244: KGL da uygulanan metot: Hach 10056
Note on G6: KGL da uygulanan metot: Hayvan Yemleri-Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini 11.02.1986 Selüloz tayini - 1991/20 Tebliğ
Note on G79: KGL da uygulanan metot: TS 4717 ISO 5983-1999
Note on G80: KGL da uygulanan metot: Yem Muayene ve Analiz Metotları Tebliğ No: 91 / 20
Note on G225: KGL da uygulanan metot: Yem Analiz Föyü
Note on G82: KGL da uygulanan metot: TS 6317 / Ocak 1989
ANALİZ LİSTESİ VE NUMUNE KABUL KRİTERLERİ