**T.C.**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**

**KARS GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI YETERLİLİK TESTLERİ TAKİP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LABORATUVAR-İL** | **YETERLİLİK TESTİ PROGRAMI** | **RAPOR** | | **ÇALIŞMA MATERYALİ** | **ANALİZ** | **Z-DEĞERİ** |
| **NUMARASI** | **TARİHİ** |
| **LABORATORY - PROVİNCE** | **PROVINCY TESTİNG PROGRAME** | **REPORT** | | **MATRİX** | **ANALYSE** | **Z-SCORE** |
| **NO** | **DATE** |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-190.2015.01 | HAZİRAN  2015 | Suda Ph Tayini | pH | 0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Ketçapta benzoat ve sorbat tayini | Benzoat | 0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Ketçapta benzoat ve sorbat tayini | Sorbat | 1,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Nem | -4,5 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Kül | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Yağ | -1,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Gıda Maddelerinde  Nem,Kül,Yağ,Protein  ve Gluten Tayini | Protein | -0,7 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | HMF | 1,5 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Glikoz | 0,6 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Fruktoz | -0,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.01 | HAZİRAN 2015 | Balda HMF,  Glikoz,  Fruktoz ve Sakaroz  Tayini | Sakkaroz | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | ANKARA  UGRL | 2015/003-MKB | HAZİRAN  2015 | Süt Tozu | Salmonella Aranması | UYGUN |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | ANKARA  UGRL | 2015/002-MKB | NİSAN  2015 | Rus Salatası | Listeria  Monocytogenes Aranması | UYGUN |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | ANKARA  UGRL | 2015/001-MKB | MART  2015 | Domates Püresi | Escherichia Coli O157 Aranması | UYGUN |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-232 | ROUND  232 | AĞUSTOS  2015 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (yağ) | YAĞ | -1,78 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-232 | ROUND  232 | AĞUSTOS  2015 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (kül) | KÜL | -0,10 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-232 | ROUND  232 | AĞUSTOS  2015 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (tuz) | TUZ | -1,90 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-232 | ROUND  232 | AĞUSTOS  2015 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Ham Protein) | HAM PROTEİN | 0,06 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-232 | ROUND  232 | AĞUSTOS  2015 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Nem) | NEM | -1,90 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Food Chemistry PT scheme FC4396 Round-232 | ROUND  232 | AĞUSTOS  2015 | 772-Nutritional analiysis – Mixed Matrix (Ham selüloz) | HAM SELÜLOZ | -0,10 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 06F- Salmonella spp | Salmonella SPP | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 07f – Listeria Monocytogenes | Listeria Monocytogenes | Başarılı (Tespit Edilmedi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 07f – Listeria Spp | Listeria Spp | Başarılı (Tespit Edildi) |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 10f - Clostridium Pespringens | Clostridium Perfringens | -1,90 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 16f –İndicator Conbination | E.Coli | 1,57 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Koliform | 3,63 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Total Aerophilic Mesophilic count | 5,39 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 16f - İndicator Conbination | Enterobacteriaceae | 2,98 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 17f Staph/Bacillus | Coagulase positive staphylococci | -0,73 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | LGC Standarts QMS- Quality in Microbiology scheme MC6053 Round-233 | ROUND  233 | EKİM  2015 | Gıda 17f Staph/Bacillus | Bacillus cereus | 0,89 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.02 | KASIM  2015 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Nem | 0,0 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.02 | KASIM  2015 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Kül | 0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.02 | KASIM  2015 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Yağ | 0,2 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-500.2015.02 | KASIM  2015 | Buğday Ununda Nem,Kül,Yağ,Protein ve Sedimentasyon İndeksi Tayini | Protein | 0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-190.2015.02 | KASIM  2015 | SUDA PH TAYİNİ | Ph | 0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | HMF | -0,9 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Glikoz | -0,1 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Fruktoz | -0,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Sakkaroz | 0,6 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Diastaz Sayısı | 1,4 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Serbest Asitlik | 0,5 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-580.2015.02 | KASIM  2015 | Balda HMF, Glikoz,Fruktoz, Sakkaroz ,Diastaz Sayısı,Serbest Asitlik ve Nem Tayini | Nem | 0,2 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2015.02 | KASIM  2015 | KETÇAPTA BENZOAT VE SORBAT TAYİNİ | Benzoat | -0,3 |
| Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | TUBİTAK UME | KAR-G3RM-520.2015.02 | KASIM  2015 | KETÇAPTA BENZOAT VE SORBAT TAYİNİ | Sorbat | 0,8 |